## Obrazac 2
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
Назив понуђача
Адреса понуђача
Телефон/телефакс
Електронска адреса понуђача
Особа за контакт
ГРУПА ОСТАЛИ МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ
Партија 1 - Бактерицидно платно
Попуњава понуђач
Р.бр. | Назив добра | Јед. мере | Оквирна количина | Цена по јед.мере без пдв-а | % пдв-а | Укупно без ПДВ-а | Укупно са ПДВ-ом | Комерцијални назив производа | Оригинално паковање
1 | Бактерицидно платно 30 x 30 цм | ком. | 2
2 | Бактерицидно платно 60 x 30 цм | ком. | 2
[5 empty] | УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: | 0 | 0
Партија 2 - ДДС бактеријски филтер за аспиратор
Попуњава понуђач
Р.бр. | Назив добра | Јед. мере | Оквирна количина | Цена по јед.мере без пдв-а | % пдв-а | Укупно без ПДВ-а | Укупно са ПДВ-ом | Комерцијални назив производа | Оригинално паковање
1 | ДДС бактеријски филтер са "oversuctuon stop" заштитом од преливања, хиодрофобан, за једнократну употребу, за аспиратор у сали | ком. | 10
[5 empty] | УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: | 0 | 0
Партија 3 - Потрошни материјал за апарат Oto Read за скрининг слуха код новорођених беба
Попуњава понуђач
Р.бр. | Назив добра | Јед. мере | Оквирна количина | Цена по јед.мере без пдв-а | % пдв-а | Укупно без ПДВ-а | Укупно са ПДВ-ом | Комерцијални назив производа | Оригинално паковање
1 | Врхови за сонду OtoRead probe tips ER10D | пак. | 3
2 | Оливице, OAE 4 EARTIPS, 4mm (red) | пак. | 3
[5 empty] | УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: | 0 | 0
Партија 4 - ЕКГ електроде за новорођенче за мониторе Nihon Kohden
Попуњава понуђач
Р.бр. | Назив добра | Јед. мере | Оквирна количина | Цена по јед.мере без пдв-а | % пдв-а | Укупно без ПДВ-а | Укупно са ПДВ-ом | Комерцијални назив производа | Оригинално паковање
1 | ЕKГ електроде за новорођенче, дијаметар 22 мм, каблови у три боје црвена / жута / црна (3 комада у сету) за мониторе "Nihon Kohden" | пак. | 3
[5 empty] | УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: | 0 | 0
Партија 5 - Сонде за аспитацију и иригацију за бимануалну технику
Попуњава понуђач
Р.бр. | Назив добра | Јед. мере | Оквирна количина | Цена по јед.мере без пдв-а | % пдв-а | Укупно без ПДВ-а | Укупно са ПДВ-ом | Комерцијални назив производа | Оригинално паковање
1 | Сонде за аспитацију за бимануалну технику. Титанијумска, крива, 23GA, отвор на врху, мушки луер конектор | Ком. | 2
2 | Сонде за иригацију за бимануалну технику. Титанијумска, крива, 21GA, по један отвор на врху и са стране, женски луер конектор | Ком. | 2
[5 empty] | УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: | 0 | 0
Партија 6 - Капе за ЕЕГ
Попуњава понуђач
Р.бр. | Назив добра | Јед. мере | Оквирна количина | Цена по јед.мере без пдв-а | % пдв-а | Укупно без ПДВ-а | Укупно са ПДВ-ом | Комерцијални назив производа | Оригинално паковање
1 | Kапа ЕЕГ обима од 52 од 57цм, са позлаћеним плочицама фиксираним у пластичне носаче на гуменој мрежи | ком | 1
2 | Kапа ЕЕГ обима од 47 од 52цм, са позлаћеним плочицама фиксираним у пластичне носаче на гуменој мрежи | ком | 1
[5 empty] | УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: | 0 | 0
Партија 7 - Апликатор за синтетски лепак на бази цијанокрилата
Попуњава понуђач
Р.бр. | Назив добра | Јед. мере | Оквирна количина | Цена по јед.мере без пдв-а | % пдв-а | Укупно без ПДВ-а | Укупно са ПДВ-ом | Комерцијални назив производа | Оригинално паковање
1 | Апликатор за дозирање лепка, са памучним врхом за отворену хирургију | ком | 7
2 | Апликатор за видеоендоскопску хирургију, компатибилан са трокаром пречника 5 мм | ком | 7
[5 empty] | УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: | 0 | 0
Партија 8 - Посуде од пулпе за једнократну употребу за рад апарата Classic+
Попуњава понуђач
Р.бр. | Назив добра | Јед. мере | Оквирна количина | Цена по јед.мере без пдв-а | % пдв-а | Укупно без ПДВ-а | Укупно са ПДВ-ом | Комерцијални назив производа | Оригинално паковање
1 | Медицинска лопата од пулпе 2л. | пак. | 2
2 | Медицинска гуска од пулпе 875мл | пак. | 2
3 | Мултифункционална посуда од пулпе 900мл | пак. | 2
4 | Лавор од пулпе отпоран на детерџент запремине 4 литра | пак. | 2
5 | САП прах за гелирање | пак. | 2
6 | Детерџент за рад апарата „Clasсic+“ | лит. | 5
[5 empty] | УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: | 0 | 0
Партија 9 - Каблови за апарат произвођача Medtronic
Попуњава понуђач
Р.бр. | Назив добра | Јед. мере | Оквирна количина | Цена по јед.мере без пдв-а | % пдв-а | Укупно без ПДВ-а | Укупно са ПДВ-ом | Комерцијални назив производа | Оригинално паковање
1 | Каблови за аналајзер 2292 прозвођача Medtronik | Ком. | 1
[5 empty] | УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: | 0 | 0
Партија 10 - Потрошни материјал за неуромониторинг
Попуњава понуђач
Р.бр. | Назив добра | Јед. мере | Оквирна количина | Цена по јед.мере без пдв-а | % пдв-а | Укупно без ПДВ-а | Укупно са ПДВ-ом | Комерцијални назив производа | Оригинално паковање
1 | Монополарна сонда за стимулацију нерва, за једнократну употребу | Ком. | 2
2 | Субдермалне електроде за четвороканални интраоперативни неуромониторинг фацијалног нерва, за једнократну употребу | Ком. | 2
[5 empty] | УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: | 0 | 0
Партија 11 - Сет црева морну јединицу произвођача Karl Storz
Попуњава понуђач
Р.бр. | Назив добра | Јед. мере | Оквирна количина | Цена по јед.мере без пдв-а | % пдв-а | Укупно без ПДВ-а | Укупно са ПДВ-ом | Комерцијални назив производа | Оригинално паковање
1 | Сет црева за једнократну употребу, стерилна, за моторну јединицу Karl Storz Unidrive S III Ent (паковање 10 комада) | пак | 5
[5 empty] | УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: | 0 | 0
Партија 12 - Радиофреквентна аблација
Попуњава понуђач
Р.бр. | Назив добра | Јед. мере | Оквирна количина | Цена по јед.мере без пдв-а | % пдв-а | Укупно без ПДВ-а | Укупно са ПДВ-ом | Комерцијални назив производа | Оригинално паковање
1 | Star Burst - XII-enhanced 12цм и 15цм. Компатибилна са РФ апаратом Angiodinamics (Star Burst и Habib). | пак. | 1
2 | Star Burst Talon 15цм. Компатибилна са РФ апаратом Angiodinamics (Star Burst и Habib). | пак. | 1
3 | Star Burst XL 15цм. Компатибилна са РФ апаратом Angiodinamics (Star Burst и Habib). | пак. | 1
[5 empty] | УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: | 0 | 0
Партија 13 - Акцесорије за гастроскоп марке Pentax
Попуњава понуђач
Р.бр. | Назив добра | Јед. мере | Оквирна количина | Цена по јед.мере без пдв-а | % пдв-а | Укупно без ПДВ-а | Укупно са ПДВ-ом | Комерцијални назив производа | Оригинално паковање
1 | Балони за ултразвучни гастроскоп марке Pentax | пак. | 1
2 | Гумице за радни канал гастроскопа марке Pentax | пак. | 1
[5 empty] | УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: | 0 | 0
Партија 14 - Потрошни материјал за апарат High Speed Drill произвођача Medtronic
Попуњава понуђач
Р.бр. | Назив добра | Јед. мере | Оквирна количина | Цена по јед.мере без пдв-а | % пдв-а | Укупно без ПДВ-а | Укупно са ПДВ-ом | Комерцијални назив производа | Оригинално паковање
1 | Бургија лоптаста дужине 10цм, пречника 3мм | Ком. | 1
2 | Бургија лоптаста дужине 10цм, пречника 4мм | Ком. | 1
3 | Бургија лоптаста дужине 10цм, пречника 6мм са већим бројем сечива | Ком. | 1
4 | Бургија лоптаста дужине 10цм, пречника 2мм, дијамантска | Ком. | 1
5 | Бургија лоптаста дужине 10цм, пречника 4мм, дијамантска | Ком. | 1
6 | Бургија лоптаста дужине 10цм, пречника 4мм, дијамантске грубе | Ком. | 1
7 | Бургија шибичаста дужине 10цм, пречника 3мм | Ком. | 1
8 | Бургија шибичаста дужине 10цм, пречника 2,2мм | Ком. | 1
9 | Бургија шибичаста дужине 10цм, пречника 3мм, дијамантска | Ком. | 1
10 | Бургија конусна за краниотом дужине 8цм, пречника 2,3мм | Ком. | 20
11 | Бургија обрнути конус дужине 14цм, пречника 6,4мм | Ком. | 1
12 | Бургија цилиндрична дужине 10цм, пречника 4мм | Ком. | 1
13 | Бургија цилиндрична дужине 10цм, пречника 5мм | Ком. | 1
14 | Бургија цилиндрична дужине 10цм, пречника 6,5мм, дијаманстка груба | Ком. | 1
15 | Бургија лоптаста дужине 14цм, пречника 3мм | Ком. | 1
16 | Бургија лоптаста дужине 14цм, пречника 4мм | Ком. | 1
17 | Бургија лоптаста дужине 14цм, пречника 6мм | Ком. | 1
18 | Бургија лоптаста дужине 14цм, пречника 4мм, дијамантске | Ком. | 1
19 | Бургија лоптаста дужине 14цм, пречника 4мм, дијамантске грубе | Ком. | 1
20 | Бургија шибичаста дужине 14цм, пречника 3мм | Ком. | 1
21 | Бургија шибичаста дужине 14цм, пречника 3мм, дијамантска | Ком. | 1
22 | Четкица за чишћење 1,2мм | Ком. | 1
23 | Четкица за чишћење 2,4мм | Ком. | 1
24 | Четкица за чишћење 3,2мм | Ком. | 1
25 | Ножна педала | Ком. | 1
26 | Електрични мотор Legend EHS | Ком. | 1
27 | Насадник / фреза под углом, дужина 14цм | Ком. | 1
28 | Насадник / фреза под углом, дужина 10цм | Ком. | 1
29 | Насадник / фреза равна, дужина 8цм | Ком. | 1
30 | Дура граничник за краниотом, насадник мањи | Ком. | 1
31 | Дура граничник за краниотом, насадник већи | Ком. | 1
32 | Кабл за електрични мотор Legend EHS | Ком. | 1
[5 empty] | УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: | 0 | 0
Партија 15 - Брахитерапијски флексибилни катетер
Попуњава понуђач
Р.бр. | Назив добра | Јед. мере | Оквирна количина | Цена по јед.мере без пдв-а | % пдв-а | Укупно без ПДВ-а | Укупно са ПДВ-ом | Комерцијални назив производа | Оригинално паковање
1 | Брахитерапијски флексибилни катетер за употребу у вагиналним зрачним терапијама, пречника 2.8 мм, дужине 320 мм. | ком | 4
[5 empty] | УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: | 0 | 0
Напомена: Брахитерапијски флексибилни катетер мора бити у потпуности компатибилан са постојећим сетом апликатора ’’GM11004440 Mould Applicator Set’’и брахитерапијским ХДР уређајем ’’GammaMedplus iX’’ произвођача Varian Medical Systems
Партија 16 - Термопластичне мрежице за АРЦ и ИМРТ терапију за апарат Varian Clinac
Попуњава понуђач
Р.бр. | Назив добра | Јед. мере | Оквирна количина | Цена по јед.мере без пдв-а | % пдв-а | Укупно без ПДВ-а | Укупно са ПДВ-ом | Комерцијални назив производа | Оригинално паковање
1 | Глава врат, тип С, једнократна, 2.4мм | ком | 100
2 | Глава, тип С, једнократна, 2.4мм | ком | 100
[5 empty] | УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: | 0 | 0
Партија 17 - Болус за АРЦ и ИМРТ терапију за апарат Varian Clinac
Попуњава понуђач
Р.бр. | Назив добра | Јед. мере | Оквирна количина | Цена по јед.мере без пдв-а | % пдв-а | Укупно без ПДВ-а | Укупно са ПДВ-ом | Комерцијални назив производа | Оригинално паковање
1 | Болус 30х30, дебљине 0,5мм | ком | 30
[5 empty] | УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: | 0 | 0
Партија 18 - Антибактеријски филтери за спирометрију за апарат Jaeger/Carefusion MS Diff/MSc
Попуњава понуђач
Р.бр. | Назив добра | Јед. мере | Оквирна количина | Цена по јед.мере без пдв-а | % пдв-а | Укупно без ПДВ-а | Укупно са ПДВ-ом | Комерцијални назив производа | Оригинално паковање
1 | Антибактеријски филтери за спирометрију, следећих техничких карактеристика: Отпор: 60 Pa/I/s @ 12 I/s Ефикасност филтрирања бактерија: 99,9999% Ефикасност филтрирања вируса: 99,9999% Облик стране ка пацијенту: елиптичан (прилагођен облику усана) | ком | 300
[5 empty] | УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: | 0 | 0
Напомена: Антибактеријски филтери морају бити компатибилни са апаратом Jaeger/Carefusion MS Diff/MSc.
Партија 19 - Перкутане ендоскопске гастростоме за педијатријску ентералну исхрану
Попуњава понуђач
Р.бр. | Назив добра | Јед. мере | Оквирна количина | Цена по јед.мере без пдв-а | % пдв-а | Укупно без ПДВ-а | Укупно са ПДВ-ом | Комерцијални назив производа | Оригинално паковање
1 | Перкутана ендоскопска гастростома Ch 10 | kom | 4
2 | Перкутана ендоскопска гастростома Ch 14 | kom | 2
3 | G-Tube Flocare Ch 10 | kom | 8
4 | G-Tube Flocare Ch 14 | kom | 6
5 | Сет за пумпу за ентералну исхрану Flocare Infinity | kom | 5
[5 empty] | УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: | 0 | 0
Партија 20 - Тролуменска назогастрична сонда
Попуњава понуђач
Р.бр. | Назив добра | Јед. мере | Оквирна количина | Цена по јед.мере без пдв-а | % пдв-а | Укупно без ПДВ-а | Укупно са ПДВ-ом | Комерцијални назив производа | Оригинално паковање
1 | Тролуменска назогастрична сонда Freka trelumina | kom | 4
[5 empty] | УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: | 0 | 0
ГРУПА АНЕСТЕЗИЈА
Партија 1 – Електроде за мониторинг
Попуњава понуђач
Р.бр. | Назив добра | Јед. мере | Оквирна количина | Цена по јед.мере без пдв-а | % пдв-а | Укупно без ПДВ-а | Укупно са ПДВ-ом | Комерцијални назив производа | Оригинално паковање
1 | Електроде за мониторинг дубине анестезије "BIS" | ком. | 370
2 | Електрода за неинвазивни мониторинг сатурације кисеоника у ткиву мозга "INVOS" | ком. | 30
3 | Картица за неинвазивно-инвазивни хемодинамски монитор "Lidco Rapid" | ком. | 10
4 | Линија за Microsteam капнографију, за интубиране пацијенте (адултно-педијатријски) за дуготрајну употребу, по типу "filter line H" | ком. | 10
5 | Линија за Microsteam капнографију, за неинтубиране одрасле пацијенте са O2 линијом за дуготрајну употребу, по типу "kapnoline H" | ком. | 10
[5 empty] | УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: | 0 | 0
Партија 2 - Интубациона ларингеална маска и ларингеална маска за отежану интубацију
Попуњава понуђач
Р.бр. | Назив добра | Јед. мере | Оквирна количина | Цена по јед.мере без пдв-а | % пдв-а | Укупно без ПДВ-а | Укупно са ПДВ-ом | Комерцијални назив производа | Оригинално паковање
1 | Интубациона ларингеална маска за отежану интубацију, величина 3 тип "LMA FASTRACH Single Use" | ком. | 5
2 | Интубациона ларингеална маска за отежану интубацију, величина 4 тип "LMA FASTRACH Single Use" | ком. | 5
3 | Интубациона ларингеална маска за отежану интубацију, величина 5 тип "LMA FASTRACH Single Use" | ком. | 5
4 | Ларингеална маска са гастричним приступом, величина 1, армирана, са интегрисаним блокатором загрижаја, за вишекратну употребу, минимум 40 стерилизација тип "LMA PROSEAL" | ком. | 1
5 | Ларингеална маска са гастричним приступом, величина 1.5, армирана, са интегрисаним блокатором загрижаја, за вишекратну употребу, минимум 40 стерилизација тип "LMA PROSEAL" | ком. | 1
6 | Ларингеална маска са гастричним приступом, величина 2, армирана, са интегрисаним блокатором загрижаја, за вишекратну употребу, минимум 40 стерилизација тип "LMA PROSEAL" | ком. | 1
7 | Ларингеална маска са гастричним приступом, величина 2.5, армирана, са интегрисаним блокатором загрижаја, за вишекратну употребу, минимум 40 стерилизација тип "LMA PROSEAL" | ком. | 1
8 | Ларингеална маска са гастричним приступом, величина 3, армирана, са интегрисаним блокатором загрижаја, за вишекратну употребу, минимум 40 стерилизација тип "LMA PROSEAL" | ком. | 1
9 | Ларингеална маска са гастричним приступом, величина 4, армирана, са интегрисаним блокатором загрижаја, за вишекратну употребу, минимум 40 стерилизација тип "LMA PROSEAL" | ком. | 1
10 | Ларингеална маска са гастричним приступом, величина 5, армирана, са интегрисаним блокатором загрижаја, за вишекратну употребу, минимум 40 стерилизација тип "LMA PROSEAL" | ком. | 1
11 | Ларингеална маска са гастричним приступом, величина 1, са интегрисаним блокатором загрижаја и кафом на надувавање тип "LMA SUPREME" | ком. | 3
12 | Ларингеална маска са гастричним приступом, величина 1.5, са интегрисаним блокатором загрижаја и кафом на надувавање тип "LMA SUPREME" | ком. | 3
13 | Ларингеална маска са гастричним приступом, величина 2, са интегрисаним блокатором загрижаја и кафом на надувавање тип "LMA SUPREME" | ком. | 3
14 | Ларингеална маска са гастричним приступом, величина 2.5, са интегрисаним блокатором загрижаја и кафом на надувавање тип "LMA SUPREME" | ком. | 3
15 | Ларингеална маска са гастричним приступом, величина 3, са интегрисаним блокатором загрижаја и кафом на надувавање тип "LMA SUPREME" | ком. | 3
16 | Ларингеална маска са гастричним приступом, величина 4, са интегрисаним блокатором загрижаја и кафом на надувавање тип "LMA SUPREME" | ком. | 5
17 | Ларингеална маска са гастричним приступом, величина 5, са интегрисаним блокатором загрижаја и кафом на надувавање тип "LMA SUPREME" | ком. | 5
[5 empty] | УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: | 0 | 0
Партија 3 - Лубриканти за ларингеалне маске и тубусе
Попуњава понуђач
Р.бр. | Назив добра | Јед. мере | Оквирна количина | Цена по јед.мере без пдв-а | % пдв-а | Укупно без ПДВ-а | Укупно са ПДВ-ом | Комерцијални назив производа | Оригинално паковање
1 | Лубриканти "OptiLube" за ларингеалне маске и тубусе, стерилни лубрикант у гелу на воденој бази (без анестетика и силикона), туба а 82гр | ком. | 50
[5 empty] | УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: | 0 | 0
Партија 4 – Балони и силиконске транспарентне маске за анестезију
Попуњава понуђач
Р.бр. | Назив добра | Јед. мере | Оквирна количина | Цена по јед.мере без пдв-а | % пдв-а | Укупно без ПДВ-а | Укупно са ПДВ-ом | Комерцијални назив производа | Оригинално паковање
1 | Вишекратни балони за анестезију 0.5 лит од неопрена | ком. | 3
2 | Вишекратни балони за анестезију 3 лит од неопрена | ком. | 10
3 | Силиконска транспарентна маска за анестезију са силиконским ободом величина 3 | ком. | 10
4 | Силиконска транспарентна маска за анестезију са силиконским ободом величина 4 | ком. | 10
5 | Силиконска транспарентна маска за анестезију са силиконским ободом величина 5 | ком. | 10
[5 empty] | УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: | 0 | 0
Партија 5 – Силиконске маске за анестезију
Попуњава понуђач
Р.бр. | Назив добра | Јед. мере | Оквирна количина | Цена по јед.мере без пдв-а | % пдв-а | Укупно без ПДВ-а | Укупно са ПДВ-ом | Комерцијални назив производа | Оригинално паковање
1 | Силиконска транспарентна (провидна) маска за анестезију са само-надувавајућим јастучетом, вел. 3 | ком. | 3
2 | Силиконска транспарентна (провидна) маска за анестезију са само-надувавајућим јастучетом, вел. 4 | ком. | 3
3 | Силиконска транспарентна (провидна) маска за анестезију са само-надувавајућим јастучетом, вел. 5 | ком. | 3
[5 empty] | УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: | 0 | 0
Партија 6 – Самоширећи вентилациони балон (амбу балон)
Попуњава понуђач
Р.бр. | Назив добра | Јед. мере | Оквирна количина | Цена по јед.мере без пдв-а | % пдв-а | Укупно без ПДВ-а | Укупно са ПДВ-ом | Комерцијални назив производа | Оригинално паковање
1 | Амбу Сет – (Амбу балон запремине 1600мл за одрасле израђен од силикона, "PS" и "EPDM" са 2 вишекратне силиконске маске за одрасле вел. 4 и 5, са додатком резервоара за кисеоник израђен од ПВЦ-а и ПЦ-a запремине 2500 мл и "PEEP" силиконском валвулом и лимитом притиска валвуле од 60 цм H2O) | ком. | 5
2 | Амбу Сет – (Амбу балон запремине 550мл за децу израђен од силикона, "PS" и "EPDM" са 2 вишекратне силиконске маске за децу вел. 2 и 3, са додатком резервоара за кисеоник израђен од ПВЦ-a и ПЦ-a 600 мл и "PEEP" силиконском валвулом и лимитом притиска валвуле од 40 цм H2O) | ком. | 5
3 | Амбу Сет – (Амбу балон запремине 280мл за бебе израђен од силикона, "PS" и "EPDM" са 2 вишекратне силиконске маске за бебе вел. 0 и 1, са додатком резервоара за кисеоник израђен од ПВЦ-a и ПЦ-a запремине 600 мл и "PEEP" силиконском валвулом и лимитом притиска валвуле од 40 цм H2O) | ком. | 5
[5 empty] | УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: | 0 | 0
Партија 7 - Абсорбер у гранулама за хемијско везивање CO2
Попуњава понуђач
Р.бр. | Назив добра | Јед. мере | Оквирна количина | Цена по јед.мере без пдв-а | % пдв-а | Укупно без ПДВ-а | Укупно са ПДВ-ом | Комерцијални назив производа | Оригинално паковање
1 | Абсорбер у гранулама за хемијско везивање CO2, компатибилан са свим моделима апарата за анестезију. Промена боје из беле у љубичасту: иреверзибилна. Грануле не садрже NaOH. Током употребе не формира компоненту А, ни друге разградне компоненте анестетика, као ни угљен моноксид, формалдехид, метанол. (5 лит.) | ком. | 310
[5 empty] | УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: | 0 | 0
Партија 8 – Силиконске анестетичке маске за педијатријске болеснике
Попуњава понуђач
Р.бр. | Назив добра | Јед. мере | Оквирна количина | Цена по јед.мере без пдв-а | % пдв-а | Укупно без ПДВ-а | Укупно са ПДВ-ом | Комерцијални назив производа | Оригинално паковање
1 | Анестетичка маска, педијатријска, величина 2, силиконска | комплет | 5
2 | Анестетичка маска, инфант, величина 1, силиконска | ком. | 5
3 | Анестетичка маска, неонатал, величина 0, силиконска | ком. | 5
[5 empty] | УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: | 0 | 0
Партија 9 - Небулизатор за терапију лековима са страндардним дном и конекцијом за O2
Попуњава понуђач
Р.бр. | Назив добра | Јед. мере | Оквирна количина | Цена по јед.мере без пдв-а | % пдв-а | Укупно без ПДВ-а | Укупно са ПДВ-ом | Комерцијални назив производа | Оригинално паковање
1 | Небулизатор за терапију лековима са страндардним дном и конекцијом за O2 у лежећем положају | кутија | 200
[5 empty] | УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: | 0 | 0
Партија 10 – Маске за неинвазивну вентилацију
Попуњава понуђач
Р.бр. | Назив добра | Јед. мере | Оквирна количина | Цена по јед.мере без пдв-а | % пдв-а | Укупно без ПДВ-а | Укупно са ПДВ-ом | Комерцијални назив производа | Оригинално паковање
1 | Вишекратне маске за неинвазивну механичку вентилацију, од силикона, са уграђеним држачем за браду, 5 величина, могућност издржавања 40 циклуса стерилизације. Потребно је да маске буду компатибилне са апаратима за вентилацију Дрегер и Хамилтон. | ком. | 10
[5 empty] | УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: | 0 | 0
Партија 11 - Потрошни материјал за загревање крви и течности за апарат Fluido Compact
Попуњава понуђач
Р.бр. | Назив добра | Јед. мере | Оквирна количина | Цена по јед.мере без пдв-а | % пдв-а | Укупно без ПДВ-а | Укупно са ПДВ-ом | Комерцијални назив производа | Оригинално паковање
1 | Стандардни компакт сет са комором за елиминацију ваздуха, запремине прајминга од 16 мл, дужине пацијент линије 700 мм, за суво загревање крви и раствора, протока 15-100 мл/мин, максималног протока до 400 мл/мин | ком. | 60
[5 empty] | УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: | 0 | 0
Партија 12 - Потрошни материјал за апарат за грејање пацијената Bair Hugger
Попуњава понуђач
Р.бр. | Назив добра | Јед. мере | Оквирна количина | Цена по јед.мере без пдв-а | % пдв-а | Укупно без ПДВ-а | Укупно са ПДВ-ом | Комерцијални назив производа | Оригинално паковање
1 | Подлошка за читаво тело са потпуним приступом пацијенту, димензија 221цм x 91цм, са пластичном прекривком димензија 61цм x 122цм, за брже загревање пацијента, два улаза за црево и две лепљиве траке за фиксирање подлошке за подлогу. Подлошка садржи дренажне отворе за несметано отицање течности. Перфорације на странама омогућавају разноврсно позиционирање пацијената уз ефикасно загревање. Материјал је мек, радиолуцентан и без латекса. Улази за црева се могу по жељи затварати и отварати. | ком. | 50
2 | Интраоперативна вишеположајна покривка за горњи део тела-груди, руке, рамени појас и врат, димензија 198цм x 61цм са интегрисаном пластичном прекривком за прекривање главе и врата димензија 61цм x 61цм, лепљивом ивицом за сигурно фиксирање на пацијенту и два улаза за црево. Систем са централним каналом за равномерну дистрибуцију топлоте, два улаза за црево који се могу по жељи отварати и затварати. Вишеположајна покривка омогућава различито позиционирање покривке у зависности од хируршких положаја и процедура. Два топла канала ка венама врата. Интегрисане траке за везивање и стабилизацију прекривке. Радиолуцентни, без латекса. | ком. | 50
3 | Постоперативна прекривка са вишеструким приступом пацијенту, димензије 213цм x 91цм, тежина 150 гр., један улаз за црево, 6 перфорираних панела (крилаца) по странама, који омогућавају брзи приступ било ком делу тела пацијента са обе стране. Две лепљиве траке на горњој страни за осигуравање позиције подигнутих панела (крилца). Прекривка за стопала спречава загревање стопала и последичну термалну повреду. Радиолуцентни, без латекса | ком. | 50
4 | Педијатријска подлошка за читаво тело, мања, димензија 91цм x 84цм,тежине 85г, са 2 прозирне пластичне прекривке за покривање целом дужином тела, димензија 61цм x 61цм, за задржавање топлог ваздуха око пацијента, и једним улазом за црево. Лепљива трака дуж подлошке осигурава стабилно позиционирање. Подлошка садржи дренажне отворе за несметано отицање течности. Две лепљиве траке на горњој страни за осигуравање позиције подигнутих панела (крилца). Материјал је мек, радиолуцентан и без латекса. | ком. | 50
5 | Педијатријска покривка за читаво тело, димензије 152цм x 91цм, тежина 134 гр., један улаз за црево, интегрисана крилца на раменима за фиксирање покривке. Интегрисана прекривка за стопала спречава загревање стопала и последичну термалну повреду. Радиолуцентни, без латекса | ком. | 50
[5 empty] | УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: | 0 | 0
Партија 13 - Потрошни материјал за грејање пацијената Equator
Попуњава понуђач
Р.бр. | Назив добра | Јед. мере | Оквирна количина | Цена по јед.мере без пдв-а | % пдв-а | Укупно без ПДВ-а | Укупно са ПДВ-ом | Комерцијални назив производа | Оригинално паковање
1 | Прекривач за грејање пацијената за цело тело димензија 102 х 203цм, Latex free | ком. | 50
[5 empty] | УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: | 0 | 0
ГРУПА СТЕРИЛИЗАЦИЈА
Партија 1 - Потрошни материјал за стерилизацију 3
Попуњава понуђач
Р.бр. | Назив добра | Јед. мере | Оквирна количина | Цена по јед.мере без пдв-а | % пдв-а | Укупно без ПДВ-а | Укупно са ПДВ-ом | Комерцијални назив производа | Оригинално паковање
1 | Тест пакет за тестирање ефикасности уклањања ваздуха у парним стерилизаторима (динамички 132˚ Ц - 134˚ Ц за 3,5 минута) тип 2, садржи лист са дијагонално штампаним пругастим хемијским индикатором који равномерно мења боју из жуте у тамнобраон кроз црну | ком. | 1200
2 | Биолошки индикатор супер брзи, финално очитаванје за 24 минута (вакумски стерилизатори), а састоји се од спора Геобациллус Стеаротхермопхилус на носачу храњиве подлоге у ампули, са хемијским индикатором излагања на капици индикатора | ком. | 1200
3 | Хемијски интегратор за интерну контролу пакета тип 5, реагује на све параметре парне стерилизације (време, температута, квалитет засићене паре) у распону од 118 ˚ Ц до 138 ˚ Ц "путујући" индикатор подељен на две зоне - прихватљиво - неприхватљиво, усклађен са ИСО 11140 - 1, димензиија 51 мм x 19 мм | ком. | 1300
[5 empty] | УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: | 0 | 0
ГРУПА ЛАБОРАТОРИЈСКИ
Партија 1 - Живин термометар
Попуњава понуђач
Р.бр. | Назив добра | Јед. мере | Оквирна количина | Цена по јед.мере без пдв-а | % пдв-а | Укупно без ПДВ-а | Укупно са ПДВ-ом | Комерцијални назив производа | Оригинално паковање
1 | Живин термометар опсег мерења од -10+100:1°C | ком. | 1
|  |  |  | УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: |  | 0 | 0
Партија 2 - PCR Tube 0,1ml за апарат RT PCR Corbett 6000
Попуњава понуђач
Р.бр. | Назив добра | Јед. мере | Оквирна количина | Цена по јед.мере без пдв-а | % пдв-а | Укупно без ПДВ-а | Укупно са ПДВ-ом | Комерцијални назив производа | Оригинално паковање
1 | PCR Tube 0,1ml | ком | 2000
|  |  |  | УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: |  | 0 | 0
Партија 3 - Остали потрошни материјал од стакла
Попуњава понуђач
Р.бр. | Назив добра | Јед. мере | Оквирна количина | Цена по јед.мере без пдв-а | % пдв-а | Укупно без ПДВ-а | Укупно са ПДВ-ом | Комерцијални назив производа | Оригинално паковање
1 | Стаклене епрувете 16x100 мм | ком. | 1000
|  |  |  | УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: |  | 0 | 0
Партија 4 - Стаклене кивете за фарбање плочица
Попуњава понуђач
Р.бр. | Назив добра | Јед. мере | Оквирна количина | Цена по јед.мере без пдв-а | % пдв-а | Укупно без ПДВ-а | Укупно са ПДВ-ом | Комерцијални назив производа | Оригинално паковање
1 | Стаклене кивете (усправне) за фарбање плочица | ком. | 5
|  |  |  | УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: |  | 0 | 0
РОК ПЛАЋАЊА (минимално 60 дана а максимално 90 дана)
РОК ИСПОРУКЕ (Исказати у данима.)
ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ: (мин 60 дана од дана отварања понуда)
Начин подношења понуде: самостално / заједничка понуда / са подизвођачем
Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу
Евентуалне напомене
Напомена: Потписивањем обрасца 2 понуђач се обавезује да ће у периоду важења оквирног споразума испоручивати добра у складу са наведеним захтевима наручиоца.